
舟山鼠浪湖码头有限公司

2026年度电机维修维保服务项目
招标文件

招标编号：SLH-FW-2026-XX
招标人：舟山鼠浪湖码头有限公司
2026年  月  日

目    录
3第一章  招标公告


6第二章  招标需求


第三章  投标人须知
22
第四章  评标办法及标准
30
第五章  合同主要条款
32
第六章  投标文件格式
49


第一章  招标公告

舟山鼠浪湖码头有限公司对舟山鼠浪湖码头有限公司2026年度电机维修维保服务项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、招标编号：SLH-FW-2026-XX
二、本项目采用公开招标，资格后审方式。

三、项目概况

1.项目名称：舟山鼠浪湖码头有限公司2026年度电机维修维保服务项目。

2.服务期：合同有效期为一年，自双方签字盖章之日起生效（具体合同起始时间以签订时间为准）。
3.交付时间：合同签订后，投标人须在收到招标人报修通知后48小时内，派专人到甲方指定地点上门把送修电机运至厂里维修，并在修理完成后将电机运至甲方指定地点，如有特殊需要，乙方应上门服务检修（修理时间以招标人要求为准）。
4.交付地点：舟山市岱山县衢山镇鼠浪湖岛或招标人指定地点。

5.技术要求：详见招标需求。

6.最高限价：35万元，投标人的投标报价不得超过最高限价。
四、合格投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需专业技术能力；具有有效的营业执照（提供扫描件加盖公章）。

2.投标人应具有电机制造或维修资质，并提供证明。
3.自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人具有1个及以上同类（电机维修维保项目）业绩（投标文件中须同时提供合同、结算发票扫描件并加盖公章，二者缺一不可，包括合同首页、签字盖章页及能反映项目范围等相关合同内容的关键页复印件，若合同无法体现内容，则另须提供业主盖章证明材料等）。
4.投标人所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）（投标文件中提供承诺书），未被列入安全生产严重失信主体名单（具体以评标当天“应急管理部”“信用中国”官方网站查询为准）；
5.投标人不得为失信被执行人，招标人对投标人失信信息进行查询（具体以评标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同标项下的投标。

7.本项目不允许联合体投标，不允许转包，未经招标人同意不允许分包。

五、招标文件的获取

1.本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http：//www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2.招标文件下载时间：2026年 月 日至2026年 月 日16时00分。

3.未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。 

六、投标保证金

1.金额：人民币柒仟元。

2.投标人应于2026年 月 日16时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3.投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

七、投标截止时间和地点

1.投标文件递交截止时间：2026年 月 日9时00分。

2.投标文件递交方式：

线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年 月 日9时00分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

八、开标时间地点及注意事项

1.本项目将于2026年 月 日9时00分在线公开开标。

注意事项：

1.投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

2.本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。 

九、联系方式
招标人：舟山鼠浪湖码头有限公司

地址：浙江省舟山市岱山县衢山镇鼠浪湖岛

联系人：张琪       联系电话：13868220938

投诉受理电话：0580-7338630

电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520  

CA咨询热线：400-666-4230

第二章  招标需求
招标内容
	招标内容
	为保障港区电机、水泵的正常运行，减少停机时间，需及时对其进行维修及保养。计划在2026年对港区损坏的电机、水泵进行维修；具体详见技术需求。


二、商务要求

	★质保期
	质量保证期从正式通过验收之日起算，维修的电机的质保不少于1年。

	售后服务
	1、质保期内，凡因安装、调试或选材不当引起的设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵活以及出现事故均由投标人负责，并免费为招标人及时进行修理、更换，并应在收到招标人通知之日起24小时内给予反馈并开始修理更换工作。

2、在质保期外，如果系统出现故障，投标人应无偿提供技术咨询服务；如需到现场处理故障，投标人技术人员应在接到招标人通知48小时内赶到现场进行技术指导。

3、在电机上岛前应完成试验，并提供电机检测试验报告。

	★交付时间及

地点
	1、交付时间：合同签订后1年内，按招标人需求分批维修维保，接招标人通知后  45  日历天内完成。

2、交付地点：舟山市岱山县衢山镇鼠浪湖岛或招标人指定地点。

	运输
	如维修在投标人场地进行，则由投标人负责该电机的来回运输。投标人负责送货车辆送至三江辉昊码头，车辆及投标方工作人员随船送至鼠浪湖岛招标人指定地点，船运运费由招标人承担，其他运输费用由投标人承担。如在招标人场地进行，则维修所需工具和机械设备来回运输以及该电机运至招标人场地（如设备在招标人场地之外发生故障）由投标人负责并承担运输费用，但招标人应为投标人维修提供必要的场地和其它条件。

	★付款方式
	1、本招标文件规定双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行进行结算。方式可采用电汇、银行转账或银行承兑支付结算，不允许采取现金结算。

2、招标人与中标人按年结算费用。电机维修完成并经中标人验收合格后，中标人根据本年内电机维修清单开具符合税务部门规范的13%增值税专用发票，招标人收到前述发票后60天内支付中标人合同金额的90%；

3、剩余10%的费用作为质保金。质保期满后，经招标人确认，在质保期内确未发现质量问题，设备运行正常，招标人应当凭中标人出具的有效收据，将质保金无息付给中标人。

4、如国家在合同期间调整增值税税率，则合同价款按照不含税价不变原则进行调整。

	★履约保证金
	形式：电汇、银行转账、银行汇票或支票；

担保收件人：招标人；

金额：1万元；

提交时间：中标通知书发出后，合同签订之前；

退还时间：合同完成后，扣除相关款项（如有）后一次性无息退还。

	合同签订
	本项目最终合同由舟山鼠浪湖码头有限公司与中标人直接签订。

	合同有效期
	合同有效期为一年，自双方签字盖章之日起生效（具体合同起始时间以签订时间为准）。若合同期内购买金额达到本项目中标价，合同自动终止。


三、技术需求

1、招标内容

为保障港区电机、水泵的正常运行，减少停机时间，需及时对其进行维修及保养。计划在2026年对港区损坏的电机、水泵进行维修。

电机维修维保要求：中标人在收到招标人报修通知后，派专人到招标人指定地点将送修电机运至修理厂进行维修，并在修理完成后及时将电机运至招标人指定地点。电机维修费用包含电机维修费、税、运输费、保险费、装卸费、检测调试费等。

2、技术要求

2.1 主要引用标准

GB/T 755-2019《旋转电机定额和性能》  

GB/T 1971-2021《电机线端标志与旋转方向》

GB/T 13957-2022《大型三相异步电动机基本系列技术条件》 

GB/T 22670-2018《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》 

GB/T 1032-2023《三相异步电动机试验方法》

GB/T 21205-2023《旋转电机修理、检修和修复》

2.2 电机维修内容

2.2.1电机修理

通过对电机进厂解体，检查电机绕组、轴承等零部件进行检查，更换损坏的零部件和修复磨损件等，使电机能达到正常的工作状态。电机维修清单详见投标文件格式“报价明细表”。

2.3 低压电机、水泵修理

2.3.1修理内容

A.电机进厂解体，检查电机绕组、轴承等零部件。

B.绕组检测/大修（若绕组损坏）、清洗、烘潮、浸漆、烘干。

C.轴承更换、清洗、换油。

D.电机其它零部件修复、更换。

E.电机外壳除锈、上漆。

F.电机总装、测试。

2.3.2维修零部件的供应

轴承应采用原品牌一致或以上，更换的其他零部件应为全新原装正品或经招标人同意的其它产品。

2.3.3其他要求

根据电机外壳防护等级、冷却方法、结构及安装型式、线端标志和旋转方向等标准核对电机进行重新分级，并应在铭牌上做适当标记。

投标人根据电机维修清单内容进行维修，如若电机修理内容有清单内未列及的，投标人应及时通知招标人，经招标人确认后方可由投标人维修，维修费用双方协商，所需的配件应根据招标人要求采购。招标人对修理内容有异议可去投标人现场进行查看，投标人应根据招标人现场查看后的要求对电机进行修理。

低压电机在维修前应做检测试验，修复后应做运转试验，并做好数据记录，技术指标应符合国家相关标准要求，检测试验报告及运转试验报告随电机、送货单交投标人签收。

2.4 高压电机修理

2.4.1电机进厂后，对电机拆卸前的准备工作及检查和试验

A.在拆卸前用压缩空气吹净电机表面灰尘，并将表面污垢擦拭干净，初步了解电机故障情况，检查电机的外观。

B.熟悉电机结构特点和检修技术要求。

C.准备好解体所需工具和设备，连接部位做好标记。

2.4.2电机解体 

A.电机解体，卸轴联接件，卸电机的大小端盖，及内外小盖，抽出转子，拆卸轴承。

B.检查转子平衡块，必要时转子做动平衡。

2.4.3电机定子线圈的重绕

A.拆除损坏线圈，测量有关参数，根据测得原始参数、设计制定定子全套线圈。 

B.清理线槽。

C.修理清洗铁芯，烘干。

D.嵌线，做中间试验、用25%银焊条接头。  

E.预烘、浸漆（真空浸漆）与烘干二次。

F.刮漆。清洗转子，定、转子喷一度F级8037防霉覆盖漆。

2.4.4电机装配前的准备工作

A.电机装配前要清扫定转子内外尘垢，特别是浸漆后机座和端盖止口上的漆瘤和污垢。

B.铁心通风沟及内通风道不得堵塞。

C.绝缘电阻值不应低于国标的规定。

D.绕组绝缘和高压引出线绝缘以及出线盒绝缘应良好。

E.所要装配的零部件齐全。

2.4.5轴承的装配

A.轴承的装配采用热套法，温度控制在100℃左右。

B.装配轴承时轴承带型号的一面朝外。

C.油脂量：在轴承室的油腔内二极电机为二分之一、四极电机以上为三分之二。                                                                                                                                           

2.4.6 总装配

A.按拆前所做的标记，与拆卸时相反的顺序进行电机装配工作。

B.用兆欧表测试电机的整体绝缘电阻，不应低于规程所规定的数值。

C.测量定子与铁芯间气隙各点的平均值之差，应小于平均值的±5%。

D.内外表面做防锈处理、外表面油漆（接近原色）。

2.4.7试验

A.选用2500v的兆欧表测试电机绝缘电阻及吸收比,绝缘电阻不小于原数值。（10KV绝缘电阻不低于10ΜΩ，吸收比不应小于1.3。）

B.测量绕组的直流电阻，各相间直流电阻的差别不应超过2％。

C.定子绕组的直流耐压试验并测量泄漏电流。

D.定子绕组的交流耐压试验。

2.4.8单机空载试车

A.三相空裁电流不超过10%。

B.电机的振动不超过3.8mm/s。

4.9 出具检修试验报告单 

中标人在电机修理完成后，出具对应电机的检修试验报告单。

2.5 送修、检验手续

2.5.1送修

中标人根据电机维修清单内容进行维修，如清单内未列及的维修项目，中标人应及时通知招标人，经招标人确认后可由中标人维修。

2.5.2检验

A.修理完成后，电机修理厂家（中标人）应随送货单提供完整的电机运行检测报告。

B.如有需要，招标人可要求到中标人进行检验，中标人应免费配合。

C.根据中标人开具的送货单由招标人签名后方能生效。

2.6 质保期

维修后相关电机设备、配件质保期1年，质保期内如有损坏，由中标人负责更换，招标人不支付费用，质量保证期从正式通过验收之日起算。

3、施工要求

3.1 投标人根据需要，自行组织现场勘查，合理安排维修计划。

3.2 电机维修维保过程中，应及时进行检验和记录，工程验收时应有记录作为依据。

4、项目验收

4.1 由招标人提供验收方案，经双方确认后进行项目验收，验收合格后双方签署项目验收合格证书。验收地点为舟山市岱山县衢山镇鼠浪湖岛。

4.2 至少满足以下条件时，方可验收：

4.2.1完成了合同规定的相关内容；

4.2.2维修维保中出现的问题，已由投标人全部处理完成；

4.2.3合同规定的项目资料，已经如数提交给招标人，质量合格；

4.3若不满足上述条件或招标人相关验收规定，投标人必须进行整改，直到满足条件重新验收。

5、质量保证

5.1 质量保证期从正式通过验收之日起算，维修的电机的质保不少于1年。质保期内，凡因安装、调试或选材不当引起的设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵活以及出现事故均由投标人负责，并免费为招标人及时进行修理、更换，并应在收到招标人通知之日起24小时内给予反馈并开始修理更换工作。

5.2 在电机运输上岛前应完成相关试验，并提供检测试验报告。

6、资料交付

6.1 资料清单标明的信息与电子文件的目录和名称保持一致。交付文件的电子文档以PDF或WORD格式提供。

6.2 投标人至少应提供下列图纸和资料：

6.2.1维修电机清单；

6.2.2更换零配件的合格证；

6.2.3电机检测试验报告；

6.2.4投标人认为应提供的其它图纸资料。
第三章  投标人须知

前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：舟山鼠浪湖码头有限公司2026年度电机维修维保服务项目

	★2
	投标报价及费用：

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2.本项目最高限价：35万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

3.投标报价应为完全满足招标需求的全部费用，包括但不仅限于交易服务费、电机维修费、税金、运输费、保险费、装卸费、检测调试、验收到经有关部门验收合格交付招标人使用，以及期间各项发生的所有费用。

	★3
	投标保证金：详见招标公告

	4
	答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间3日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前2日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

	5
	投标文件组成：资审文件、商务技术标及价格标。

	6
	投标截止时间、地址：详见招标公告。

	7
	开标时间、地址：详见招标公告。

	8
	评标办法及标准：详见第四章。

	9
	发布本次招标公告、中标公示的媒介：浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http：//hgdzzb.nbport.com.cn/）。

	10
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，最迟在签署合同后5日内向投标人退还投标保证金。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	★12
	履约保证金：详见招标需求。

	13
	采购资金来源：自筹。

	★14
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	★15
	本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务费由中标单位承担。

附表：

招标项目交易服务费收取标准（新）

中标价

收费标准（万元）

200万（含）以下
0.1
200万-500万（含）

0.25
500万-1000万（含）

0.75
1000万-2000万（含）

1.25
2000万-5000万（含）

1.75
5000万-1亿（含）

2.5
1亿-5亿（含）

3.5
5亿-10亿（含）

5

10亿以上
6

注：1.交易服务费由中标单位承担。

2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。

3．对于无具体交易（中标）金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易（中标）金额的限额以下招标采购项目按每个项目2000元计取，多家中标人费用平摊。

4．限额以下非招标项目按实际成交价0.2％收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。

	16
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。


一、总  则
（一）适用范围

本招标文件适用于舟山鼠浪湖码头有限公司2026年度电机维修维保服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “招标人”系指组织本次招标的单位。

2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、设备、保险、税金、基础数据、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务、维保、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。

6. “书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。

7. 带“★”条款系指实质性要求条款。

（三）招标人式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包

★本项目不允许转包。

（八）特别说明：

1.本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）异议和投诉

1.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出；投标人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，逾期不予受理。

2.异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准
5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间3日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前2日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

2.购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间3日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。

3.没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分；投标人应分别编制、上传各部分内容；

投标文件封面

第一部分：价格标
（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）报价明细表（格式见附件）；
（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

第二部分：商务技术标
（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）技术响应表（格式见附件）； 

（3）同类项目业绩表（格式见附件）；
（4）第二章招标需求及商务技术标评审所涉及的技术资料（格式自拟，加盖公章）；

（5）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：资审文件

（1）法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（如有，格式见附件）；

（3）有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

（4）投标人资格声明函（格式见附件）；

（5）近3年公司范围内无相应安全责任事故的承诺书（格式见附件）；
（6）投标人基本情况表（格式见附件）；

（7）投标保证金缴纳凭证；

（8）合格投标人的资格要求业绩证明材料；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标人相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。
（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.报价内容详见投标人须知前附表第2条。

3.投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕为止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇；

3.最迟在签署合同后5日内向投标人退还投标保证金。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排及上传混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人根据招标文件要求分别提供价格标、商务技术标、资审文件。

★3.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字或盖法人章、被授权人签字或盖章并加盖单位公章。投标文件及投标报价表必须由法定代表人或被授权人签字或章并加盖单位公章，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

1.投标文件需在投标文件递交的截止时间前递交。

2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

出现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的资格条件不符合招标文件要求的。

（2）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。

（3）投标文件未按招标文件要求签字盖章的。

（4）投标有效期不足的。

（5）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。

（6）未按招标文件要求格式编制或未上传完整的投标文件。

（7）超过最高限价的。

（8）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理；

（9）投标文件实质上没有响应招标文件要求的。

（10）投标文件中附有招标人不能接受的条件的。

四、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1.至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于3个的。

2.投标截止时间止，投标人少于3个的。

3.评标委员会对所有投标作否决投标处理的，或者评标委员会对一部分投标作否决投标处理后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的。

五、开标

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和招标人代表（如有）组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、投标文件及其补充文件（若有）。

（三）评标程序

本项目评标程序具体详见“第四章评标办法及标准：三、评标程序”。
（四）澄清问题的形式

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。
（六）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（七）定标

1.评标结束后，评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http：//hgdzzb.nbport.com.cn/）上公示不少于3日。

2.投标人对评标结果无异议的，招标人将授予第一中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出异议的，招标人可在异议处理完毕后确定中标人。

3.招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《中标通知书》。

（八）合同授予

1.舟山鼠浪湖码头有限公司与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四章  评标办法及标准
一、总则

舟山鼠浪湖码头有限公司2026年度电机维修维保服务项目采取公开招标形式选择投标人。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。

二、评标组织

评标委员会：根据项目的内容特点按照浙江省海港集团、宁波舟山港集团有限公司相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表（如有）、技术及经济方面专家等有关人员组成。

三、评标程序

1.初步审查

初审分为资格审查和初步评审。

资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将重新招标。

2.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务、价格内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。

详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”、“价格”三个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。

如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。

3.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。

按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，如果投标人接受修正后的报价，则经投标人同意并签字确认后，修正后的投标报价对投标人具有约束作用；如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

4.价格调整的原则

（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。

（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。

（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。

（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。

（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。

（6）调整后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

5.澄清问题

评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。

6.中标原则

评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则技术分高者优先；如技术分也相同，则由招标人抽签决定。

7.评标结果

招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人重新招标。

四、评分标准

本项目评审办法是综合评分法。

满分100分，综合评分包括商务资信、技术和价格评分。

商务资信、技术部分、价格部分评分，评标因素及标准详见附表。
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准

	1
	价格部分90分
	90分
	投标人的投标报价低于首次评标基准价80%的，将视为不合理报价，其投标报价不计入评标基准价的计算，并且该投标报价得基本分50分,且不得作为中标候选人。

评标基准价=经评审合格的所有投标人的有效投标报价的算术平均值*0.98。

投标人投标报价与评标基准价相同的得90分，在此基础上，每高于基准价1%扣0.8分，每低于基准价1%扣0.4分。

高于基准价公式：价格分=90-[（投标价-基准价）/基准价]*100*0.8

低于基准价公式：价格分=90-[（基准价-投标价）/基准价]*100*0.4注：以上公式得分计算结果保留二位小数，第三位四舍五入。

	2
	商务技术部分10分
	同类业绩

（3分）
	投标人自2023年1月1日至今（日期以合同签订时间为准），独立完成过同类（电机维修维保项目）项目业绩，且单个合同金额在20万元及以上的，每提供一项得1分，最高得3分。

注：投标文件中须同时提供①合同扫描件（包括合同首页、金额页、签字盖章页及能反映项目范围等相关合同内容的关键页）、②结算发票扫描件，二者缺一不可并加盖投标人公章；若合同无法体现内容、金额，则另须提供项目业主盖章证明材料；未提供或提供不全、不合格的不得分。

	
	
	设备配置及试验能力（6分）
	根据设备配置情况及试验能力进行评价：电机维修、试验设备配备情况；是否有10kV高压电机测试平台；是否有真空浸漆设备；能否进行空载测试、带载测试并出具报告等。由评委横向比较，酌情评分。优（4-6]分，良（2-4]分，一般[0-2]分。

	
	
	售后服务

（1分）
	售后服务方案中关于售后服务内容及方式、应急措施、响应速度、在质保期内招标人需要对功能进行调整的处理方法、质保期外服务方案等内容。由评委横向比较，酌情评分。

	3
	投标人

最终得分
	最终得分=商务技术文件得分+报价得分


注：

1.投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。

2.满分100分，计算保留到小数点后2位（按四舍五入法），酌情评分部分的最小评分单位为0.1分。 

3.请投标人书面提供评分标准表中需要投标人承诺或者证明的文件和资料，格式自拟，如不提供相应的承诺及资料，将视其无法提供。

4.带“[ ]”表示包含此数，带“（ ）”表示不包含此数。

第五章  合同主要条款
以下合同格式仅供参考，具体以实际签订为准。
甲方：舟山鼠浪湖码头有限公司

地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市岱山县衢山镇鼠浪

联系人：                    联系电话： 

乙方：

地址：

联系人：                    联系电话： 

经甲乙双方协商，甲方将 2026年度电机维修维保服务合同业务承包给乙方，为了明确双方的权利义务关系，特订立本合同：

1.维修方式

乙方须在收到甲方报修通知后  48  小时内，派专人到甲方指定地点上门把送修电机运至厂里维修，并在修理完成后将电机运至甲方指定地点，如有特殊需要，乙方应上门服务检修（具体修理时间以甲方要求为准）。

2.维修规范及要求

2.1主要引用标准

GB/T 755-2019《旋转电机定额和性能》  

GB/T 1971-2021《电机线端标志与旋转方向》

GB/T 13957-2022《大型三相异步电动机基本系列技术条件》 

GB/T 22670-2018《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》

GB/T 1032-2023《三相异步电动机试验方法》

GB/T 21205-2022《旋转电机修理、检修和修复》

2.2电动机修复后应做运转试验，技术指标应符合国家相关标准要求，检测试验报告随电机、送货单交甲方签收人。

2.3乙方根据电机维修清单内容进行维修，如若电机修理内容有清单内未列及的，乙方应及时通知甲方，经甲方确认后方可由乙方维修，维修费用双方协商，所需的配件应根据甲方要求采购。甲方对修理内容有异议可去乙方现场进行查看，乙方应根据甲方现场查看后的要求对电机进行修理。                                         

2.4维修新更换的零部件应为原厂生产的全新原装正品，双方另有约定的除外。

2.5完成维修所用的专用工具或机械设备由乙方自备。

2.6必须由乙方技术人员完成维修工作必须直接经营施工，未经甲方书面同意，乙方不得将全部或部分维修工作分包或转包给任何第三方。

2.7维修人员：乙方维修人员需具备行业相应的维修资质，并至少有三年以上的相关的维修经验；乙方维修人员必须向甲方相关部门出示有效证件，并办理各项登记手续。

3．运输和交付

3.1如维修在乙方场地进行，则由乙方负责该电机的来回运输。乙方负责送货车辆送至三江辉昊码头，车辆及乙方人员随船送至鼠浪湖岛甲方指定地点，船运运费由甲方承担，其他运输费用由乙方承担。如在甲场地进行，则维修所需工具和机械设备来回运输以及该电机运至甲方场地（如设备在甲方场地之外发生故障）由乙方负责并承担运输费用，但甲方应为乙方维修提供必要的场地和其它条件。

3.2乙方维修完成后，由乙方将电机运回鼠浪湖岛，并提供每台电机的检测报告和合格证。甲方在电机上岛后运行48小时无异常视为验收合格。暂不具备运行条件的电机通过外观检查、转动是否异常、绝缘检测等，无异常视为验收合格。

3.3电机维修前后的交接，乙方应与甲方办理相应的交接手续。

4.安全生产

4.1乙方需为其维修人员缴纳工伤保险及购买相应的商业保险。

4.2乙方完成承包业务的同时应确保甲方、乙方和其他任何第三方人员、财产和作业货物的安全。

4.3乙方在承包业务前，应全面了解学习遵守双方签订的协议，并组织具体完成承包业务的人员全面认真学习其中的规定。

4.4乙方人员的作业方式应符合安全生产的要求。

4.5乙方自备的工具应符合安全生产的条件，存在安全隐患的工具不得进入甲方场地使用。

4.6乙方应要求其具体完成承包业务的员工严格遵守甲方制定的安全生产管理制度，不能严格遵守甲方安全生产管理制度的员工乙方不得派往甲方场地作业。乙方维修人员因违规操作、未遵循甲方规章制度或者甲方管理等非甲方原因而造成的一切经济损失均由乙方承担。

4.7维修期间，非因甲方原因，发生乙方或他方人员或财产损失，均与甲方无关，由乙方自行承担，如因此导致甲方遭受经济损失的，乙方应赔偿甲方的全部经济损失。

5．质保期和保修期服务

5.1质保期为验收合格之日起 12 个月。

5.2质保期内，凡因设计、工艺、制造、安装、调试或选材不当引起的设备零部件和结构的缺陷或损坏、运转不灵活以及出现事故均由乙方负责，并免费为甲方及时进行修理、更换，并应在收到甲方通知之日起24小时内给予反馈并开始修理更换工作。

6．计费标准

6.1维修费用按照报价表列明的维修项目价格表计算，如遇清单中未列及的内容，维修费用甲乙双方协商。

6.2电机维修的最终价格包含为实施本项目所需的人工费、机械费、运输费、食宿费、施工组织措施费等直接费及企业管理费、规费等间接费和利润、税金、项目一切险的保险费用等一切费用。

7．合同金额及付款方式

7.1电机维修维保价格按乙方投标价格执行。电机维修如遇清单内未列及的，经甲方确认后可由乙方维修，维修费用双方协商，附件及材料若甲方有要求应按照甲方要求采购安装；若配件及材料由甲方自行采购，乙方负责更换及安装。

7.2本合同最高限价35万元/年，甲方与乙方按年结算费用。电机维修完成并经甲方验收合格后，乙方根据本年内电机维修清单开具符合税务部门规范的13%增值税专用发票，甲方收到前述发票后60天内支付乙方合同金额的90 %，即     元整（￥    元），剩余10%的费用作为质保金。质保期满后，经甲方确认，在质保期内确未发现质量问题，设备运行正常，甲方应当凭乙方出具的有效收据，将质保金无息付给乙方。如国家在合同期间调整增值税税率，则合同总价款按照不含税价不变原则进行调整。

7.3甲方收到发票且核对无误后付款，支付方式为银行电汇和远期承兑汇票结算（最长支付期限6个月）。

双方银行账户信息：

甲方银行账户名称：舟山鼠浪湖码头有限公司

开户银行：中国工商银行舟山市分行岱山县支行

账号：1206010109200083132

乙方银行账户名称：

开户银行：

账号：

双方电子汇票账户信息：

甲方账户名称：舟山鼠浪湖码头有限公司

账号：93010122000135813

开户行行号：313342093012

开户行行名：宁波银行舟山分行

乙方账户名称：

账号：

户行名称：

开户行行号： 

8.违约责任

8.1甲方无正当理由拒收接受设备的，甲方向乙方偿付合同款项5%作为违约金。

8.2甲方无正当理由未能按合同规定的日期支付合同款（远期汇票支付之日视为完成支付），承担逾期金额每日万分之三的违约金，以此类推。违约金总额不超过合同总价的10%。

8.3乙方无正当理由未能按合同规定的日期交货，承担逾期金额每日万分之五的违约金，以此类推。延期违约金总额不超过合同总价的10%，因甲方原因引起的延期除外。

8.4合同任何一方违约，除应承担违约责任外，还应承担守约方实现债权所产生的费用，包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、交通费、鉴定费、执行费等。

9.不可抗力事件处理

9.1本合同中所称不可抗力是指合同双方不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.2因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定或双方另有约定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

9.3在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10.纠纷处理

因本合同发生的，或者与本合同有关的全部争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

11.其他

11.1甲方提供设备安装所需要的场所和必要的流动机械配合，免费提供符合施工需求的电源以及乙方在港人员必要的住宿条件，但是乙方人员的食宿费用自理。

11.2本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效，有效期1年。

11.3甲乙双方签订本合同时，必须同时签订《廉洁协议》、《安全生产管理协议》与《商业合作伙伴合规承诺书》。《廉洁协议》、《安全生产管理协议》、《商业合作伙伴合规承诺书》与本合同同时生效，具有相同的法律效力，甲乙双方必须共同遵守。

11.4未尽事宜，双方协商议定并签订书面补充协议。

11.5本合同一式四份，甲乙双各方执二份，具有同等法律效力。

附件: 1.《廉洁协议》

2.《安全生产管理协议》

3.《商业合作伙伴合规承诺书》

甲方盖章：                            乙方盖章：　

代表签字：                            代表签字：

签约日期： 年   月   日               签约日期：  年    月   日
附件1
廉洁协议
甲  方： 舟山鼠浪湖码头有限公司                                       
联系人：                         联系电话：                      
乙  方：                                                              
联系人：                         联系电话：                       

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在履行合同过程当中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，在签订《2026年度电机维修维保服务项目合同》的基础上，甲乙双方签订本廉洁协议。

1.甲乙双方共同权利义务

1.1 协议双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照主合同要求，把保质保量和及时完成项目作为各自最终的权利和义务，严禁损害企业和各方的合法利益。

1.2 协议双方必须经常教育各自职员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法行为的发生，使主合同权利义务履行过程同时成为党风廉洁建设的过程。

1.3 双方建立健全的自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处各自职员的违法违纪行为。

1.4 发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的不廉洁行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，均有权向有关部门检举、揭发和控告。

2.甲方廉洁义务

甲方，且甲方应教育、督促其职员遵守如下约定：

2.1 不得以任何形式向乙方索请、索礼、索贿或报销应由甲方支付的各类费用；

2.2 不得收受乙方赠送的礼品、礼金、礼券、礼卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物；

2.3 不得以明显低于市场的价格向乙方购买商品和物资；

2.4 不得参加由乙方提供经费的旅游或任何类似活动；

2.5 不得接受乙方承担费用的可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；

2.6 不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动或推销物资和商品；

2.7 不得接受乙方提供的公车、住房装修等服务。

2.8 不得接受乙方其他任何形式的与业务无关的金钱利益。

3.乙方廉洁义务

乙方，且乙方应教育、督促其职员遵守如下约定：

3.1 不得向甲方工作人员送礼、行贿或提供应由甲方自己支付的各类费用报销；

3.2 不得违规宴请甲方工作人员或提供其他消费娱乐活动；

3.3 不得以明显低于市场的价格向甲方工作人员提供物资和商品；

3.4 不得安排甲方工作人员的子女或其他亲属到本单位工作，双方有业务之前已经安排的，则不得因双方业务关系而特别提升职务或提高待遇；

3.5 不得提供资金邀请甲方工作人员和/或其子女、亲属旅游；

3.6 不得为甲方工作人员的子女或亲属购买或提供商品；

3.7 不得向甲方工作人员提供公车、住房装修等服务。

3.8 不得向甲方提供任何形式的与正当业务往来无关的金钱利益。

4.违约责任

4.1 乙方违反本协议约定，由此给甲方造成损失的，应依法予以赔偿，损失无法计算的，则应向甲方赔偿 / 元。

4.2 甲方违反本协议约定，由此造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

4.3 各方职员违反本协议的，由各方向对方承担违约责任。

5.附则

5.1 本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效，有效期与主合同一致，在合同有效期内不可撤销。

5.2 本协议不影响甲乙双方按主合同条款承担相关责任。

5.3 本协议一式 肆 份，由甲乙双方各执 贰 份。

甲方（签章）：                       乙方（签章）：

代表签字：                          代表签字：

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

附件2

安全生产管理协议
甲方：舟山鼠浪湖码头有限公司
乙方：

为明确甲乙双方在合同履行过程中的安全管理职责和应采取的安全管控措施，落实双方安全管理责任，防止和减少生产安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等相关法律法规及《 2026年度电机维修维保服务合同》合同的规定，经甲、乙双方协商一致，订立以下安全管理协议。

一、甲方安全职责

1.应依法制定全员安全生产责任制、安全生产管理制度以及安全技术操作规程。

2.应依法制定安全事故应急预案，建立健全应急救援体系，并保障组织实施。

3.应向乙方提供甲方的安全生产管理制度、安全技术操作规程以及安全事故应急预案。

4.有权检查乙方进港作业人员是否符合具有国家法律法规要求的作业资格，对不具备作业资格或不符合甲方安全生产要求的，有权拒绝其进入甲方区域。

5.有权检查乙方进港作业设备、工具是否符合国家有关安全标准，并有权拒绝不符合国家有关安全标准或甲方安全生产要求的设备、工具进入甲方区域。

6.有权对乙方的安全管理进行监督指导，对乙方存在的安全管理缺陷，责令限期整改，如乙方未按要求进行整改，甲方有权按照相关规定进行处理。

7.有权对乙方在甲方区域的作业进行监督、检查，有权对其违章、隐患及事故按照相关规定进行处理。

二、甲方相关方管理职责

1.按照“谁引进、谁负责”“谁使用、谁管理”“谁的属地、谁管理”“谁接待，谁负责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，

设备管理部是相关方安全管理工作的主体，负责所辖范围内的相关方安全管理工作。

2.建立健全并落实公司的相关方安全管理体系和工作协调机制，梳理各层级对相关方的安全管理职责，提高对相关方的安全管理水平，确保安全生产。
3.对相关方安全管理实施综合监督管理，检查、督促、考核落实相关方安全管理工作。
4.要严把相关方安全准入关，杜绝无资质企业参与各类生产业务活动；在签订业务协议时一并签订安全生产管理协议。
5.负责相关方生产作业全过程的安全管理，对准入审查、过程监管、结果验收等全面负责。
三、乙方安全职责

1.乙方是本合同安全生产管理的责任主体，必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等相关法律法规，和甲方的各项规章制度，对本单位的安全生产工作全面负责。
2.负责提供符合甲方要求的人员及企业资质证明文件，应根据国家相关法律法规设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，同时根据甲方安全规章制度，制定乙方安全生产责任制、安全生产管理制度和安全技术操作规程，并督促其从业人员严格按相关规定执行。

3.乙方指定[XXX]（联系电话：[XXXXXXXXXX]）为现场安全管理责任人，配合甲方管理部门的安全管理并承担相应的安全管理职责。如需更换现场安全管理责任人，应提前24H书面通知甲方。

4.对所属人员进行全面的安全培训、考核，并配备满足岗位要求的安全防护用品；
5.辨识现场安全风险，制定安全生产保障措施及专项应急预案（或现场处置方案）；
6.乙方在合同履行过程中发生各类安全事故，应马上向甲方汇报，不得瞒报、谎报、迟报，甲方配合乙方实施应急救援，及时采取一切措施防止损失、损害的扩大。乙方按规定向属地政府报告。乙方负责相关人员的善后处理事宜，不得干扰甲方正常作业。甲乙双方均有配合事故调查、舆情控制和保密的义务。
7.乙方制定安全检查计划定期自检自纠，配合各类安全检查，对发现的问题按期整改，同时开展经常性安全生产检查，及时消除事故隐患并严格落实闭环管理，检查及隐患处理情况记录在案备查。

8.进入港区必须办理相关通行手续，不得伪造通行手续。乙方车辆、人员进入港区必须服从现场管理人员指挥，主动接受安全检查，不得携带未经甲方同意的港区物资出港，严禁带无关人员进入甲方区域。

9.乙方应服从甲方安全生产监管，严格遵守甲方的安全生产管理制度、安全技术操作规程及安全应急管理要求，提供适合岗位的从业人员，有权向甲方提出合理的安全生产建议，有权拒绝甲方的违章指挥，并不得强令冒险作业。

10.乙方有义务让其从业人员熟悉甲方的安全事故应急预案，提高其从业人员对突发事件和复杂情况的应变与处置能力。

11.乙方应对从业人员做好培训工作，上岗前必须通过岗前安全教育培训，并严格落实日常的安全教育培训活动，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产管理制度、安全技术操作规程及本岗位安全风险。未经安全教育培训或培训不合格的从业人员，不得上岗作业。

12.乙方的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

13.乙方设备设施必须符合国家相关安全标准，确保设备设施完好并在有效使用期内，不得使用国家明令淘汰、禁止的设备设施。

14.乙方在合同履行过程中,无论是否在甲方总体管辖的范围内，乙方均是该现场安全事故的第一责任人。
四、安全责任考核

1.乙方在合同履行过程中未按照甲方要求进行作业的或乙方作业人员发生其他违规作业现象的，应按照甲方的相关规定进行处理。

2.乙方在合同履行过程中发生事故，应按照“四不放过”原则跟进，并参照甲方的事故报告调查处理相关规定进行处理。由乙方原因造成的安全生产责任事故的，由乙方承担一切责任。
3.事故责任及经济赔偿，因双方责任发生的生产安全事故，根据事故责任划分（以安全管理部门或当地政府事故处理责任部门出具的事故责任判定书为准），由双方承担相应事故责任及经济赔偿。

4.由于自然原因引起的人员伤亡、环境事故以及财产损失，由乙方牵头甲方配合依法处置。
5.乙方作业人员和管理人员出现以下情形之一的，甲方有权要求乙方立即启动人员清退程序：

①合同期内，作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

②违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。

③合同期内，作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

④作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职、隐瞒重大职业健康禁忌或有犯罪前科，经查实的。

⑤合同期内，作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

⑥合同期内，作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

⑦合同期内，专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。

⑧合同期内，管理人员未按公司合理要求落实整改或拒不整改的。

⑨发生其他法定禁止行为的。

6.乙方出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

①合同期内，累计造成2名及以上人员重伤责任事故的。

②合同期内，造成1名及以上人员死亡责任事故的。

③合同期内，累计被查处5名及以上人员经常性严重违章。

④合同期内造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

⑤年度考核、连续2次季度考核或连续3次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。

⑥提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的。

⑦未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。

⑧违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。

⑨存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。

⑩拒绝接受甲方安全监管的。

⑾无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。

⑿发生其他法定禁止行为的。

7.黑名单管理

①被清退的乙方员工，自清退之日起5年内不得参与甲方任何业务外包工作。

②被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入黑名单，自清退之日起2年内不得参与甲方任何外包业务投标或合作。

8.乙方人员有违反本协议约定的，甲方有权要求乙方承担所有损失，甲方有权根据实际情况决定是否解除合同。
五、事故上报流程

[image: image1.jpg]MRRE. LEREER

MR EERITINTRIE
BRERHLFHRE-E: 0580-4750004
5 BREIE: 0580-4792120

B S

o i S5 0T

® ©]

BT FIOEGEER Rif2a>
(BEEHSEH) [Ed (ZIREB(EHE)
HIEERNE
RIRNDEE
(SRR
HREAR:

FEA: HERADNS. EYHTHREIREA (T
SEIBRSER, RRYTIERR, {TIUSENRRERGE) . FHIOARD
(EHIRS AR,

o BHEE: BREBRRENEXRESBERRAT

RETERRSEREAINRIE

RS
ReE




 

应急报警、处置流程图

六、其他

1.对于因本协议产生的或与本协议相关的任何争议，协议当事方应当友好协商解决，也可以在第三方主持下调解解决，也可以将该争议提交甲方所在地法院通过诉讼解决，本约定如与法律规定的专门管辖或专属管辖相冲突的，应服从法律的规定。

2.对于协议中未受争议问题影响的其他条款，在争议解决过程中，双方仍应按本协议约定履行。

3.本协议自甲方、乙方签署之日起生效，协议份数与业务协议一致，协议期限与业务协议一致或至下一次协议签订时止。如果由法定代表人签署的，应提供加盖单位印章的法定代表人身份证明，由法定代表人授权的人签署的，应提供法定代表人签署并加盖单位印章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明，法定代表人应与单位营业执照上法定代表人一致。

甲方（签章）：舟山鼠浪湖码头有限公司          乙方（签章）：
代表签字：                                    代表签字：
日期：     年     月    日                     日期：     年     月    日
附件3
商业合作伙伴合规承诺书

为满足舟山鼠浪湖码头有限公司（以下简称“鼠浪湖公司”）合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解鼠浪湖公司合规管理需求，在合作范围内遵守鼠浪湖公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，决不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

3.1本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂；

3.2本公司员工不得给予鼠浪湖公司或个人的任何不正当馈赠；

3.3本公司员工不得接受鼠浪湖公司或个人的任何不正当馈赠；

3.4本公司员工不得参加鼠浪湖公司安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动；

3.5本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守鼠浪湖公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时应当及时通知鼠浪湖公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合鼠浪湖公司的合规检查，不得隐瞒可能造成鼠浪湖公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给鼠浪湖公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且鼠浪湖公司有权终止相关合同。

本承诺书一式贰份，经承诺人签署后生效，由承诺人和鼠浪湖公司或其下属单位各保留一份。

                                                          承诺人（盖公章）：

年     月     日

第六章  投标文件格式

1.投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：         价格标/资审文件/商务技术标                      

     投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标文件于    年  月  日   （北京时间）前不得开启

 年    月     日

2.投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟

投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分；投标人应分别编制、上传各部分内容。
第一部分：价格标

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

第二部分：商务技术标

（1）商务响应表（格式见附件）；

（2）技术响应表（格式见附件）； 

（3）同类项目业绩表（格式见附件）；

（4）第二章招标需求及商务技术标评审所涉及的技术资料（格式自拟，加盖公章）；

（5）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。

第三部分：资审文件

（1）法定代表人资格证明书（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（如有，格式见附件）；

（3）有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

（4）投标人资格声明函（格式见附件）；

（5）近3年公司范围内无相应安全责任事故的承诺书（格式见附件）；

（6）投标人基本情况表（格式见附件）；

（7）投标保证金缴纳凭证；

（8）合格投标人的资格要求业绩证明材料；

（9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。

注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标人相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。
第一部分：价格标
1. 投标函

投标函

致招标人：
根据贵方     （项目名称）     的招标公告（项目编号：      ），我方递交投标文件价格标  1  份、资审文件  1  份、商务技术标  1  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.总投标价为人民币（大写）：                    元；

                  （小写）：                    元。

3.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、异议、投诉的权利及相关渠道和要求。

4.投标人在报价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

5.本投标有效期自开标日起90日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.投标人同意按照贵方要求提供与报价有关的一切数据或资料。

8.投标人同意按招标文件规定交纳保证金、中标服务费，遵守所有有关招标的各项规定。

9.与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：                

电话：______________ 传真：               

投标人代表姓名：               职务：______________              

开户银行：_________________ 银行帐号：_________________
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）： _________________                 
日期：_____年___月___日

2.开标一览表
开标一览表

	序号
	项目内容
	投标报价（元，含税13%）
	备注

	1
	舟山鼠浪湖码头有限公司2026年度电机维修维保服务
	
	满足招标需求及报价明细表


注：投标报价应为完全满足招标需求的全部费用，包括但不仅限于包含电机维修费、税、运输费、保险费、装卸费、检测调试、验收到经有关部门验收合格交业主使用，以及期间各项发生的所有费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3.报价明细表

报价明细表
	电机维修清单

	序号
	电机型号
	电机绕组大修，烘潮，浸漆，烘干(元/台）
	更换轴承（SKF品牌）（元/台）
	前后端盖喷涂车磨加工整修（元/台）
	转子前后轴承档激光熔覆堆焊车磨加工整修（元/台）
	接线板或接线柱更换（元/台）
	测温元件、加热带更换（元/台）
	刹车片更换（元/台）
	刹车线圈重绕，烘潮，浸漆，烘干（元/台）
	风罩更换（元/台）
	风叶更换（元/台）
	接线盒更换（元/台）
	水泵转子机封档、叶轮档激光熔覆堆焊车磨加工整修（元/处）
	水泵合金机械密封更换（元/台
	更换水泵四芯电缆（按10米报价，元）
	更换水泵叶轮（元/台）
	单台电机维修价（元/台）
	维修系数（台）
	维修价=单台电机维修价×维修系数

	1
	50JYWQ10-10-1200-0.75，0.75kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	3
	

	2
	50WQG15-12-1.1，1.1kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	2
	

	3
	江山伟懋50WQ18-15-1.5，1.5kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	2
	

	4
	50WQ25-10-2.2，25m³/h，10m,2.2kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	5
	

	5
	50WQ10-25-3，Q=10m³/h ，H=25.5m，3kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	6
	M3BP112MB4，4kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	7
	M2BAX90LA4,4kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	8
	50WQ40-15-4，4kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	3
	

	9
	苏尔寿APP11-40-C,32m³/h，35m ,380V，5.3kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	10
	江山伟懋50WQ40-15-5.5，5.5kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	11
	ABB M2QA132M4A 5.5kW/400V(变频漆包线）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	12
	德国JOST ，JV 286-2050 6kW/400V|（轴承SKFNJ2318ECM/C4）
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	3
	

	13
	西门子KAZS149-LHN132MKA4EW-L80/100MGHA，7.5kW（变频漆包线）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	14
	西门子 MN132M4E，7.5kW（变频漆包线）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	15
	西门子 MN132M4，7.5kW（变频漆包线）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	2
	

	16
	泵80WQ30-30-7.5，Q=30m³/h ，H=30m，7.5kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	17
	南京川源100WQ70-15-7.5，7.5kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	2
	

	18
	江山伟懋100WQ70-22-11,11kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	8
	

	19
	苏尔寿APP31-100C,1502m³/h,20m ,380V，15kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	5
	

	20
	江山伟懋100WQ70-32-15，15kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	8
	

	21
	西门子MN160L4 15kW/690V（变频漆包线）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	2
	

	22
	新界泵业SGWR100-200A，18.5kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	23
	1D-200L-4 ,30kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	24
	江山伟懋150WQ160-40-37，37kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	25
	DFW250-250A/4,37kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	26
	YE2-225S-4，37kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	27
	南方泵业TD200-27/4SWHCB，Q=400m/h ，H=27m， 45kW
	
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	1
	

	28
	ABB YPK2-225M-4 45kW/400V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	29
	YXB200L2-2 ，75kW
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	30
	YX3-280M-4 90kW/380V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	31
	YE2-315S V1,110kW
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	32
	上海ABB QABPZ355M4A  250kW/380V（变频漆包线）
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	33
	上海ABB QABPZ355L4A  315kW/380V（变频漆包线）
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	34
	上海ABB M3BP355MLB4  450kW/380V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	35
	上海ABB M3BP355LKA4  500kW/380V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	36
	上海电机厂YFJ450-4 355kW/10000V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	37
	上海电机厂YFJ450-4 450kW/10000V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	38
	上海电机厂YFJ450-4 500kW/10000V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	39
	上海电机厂YFJ500-4 560kW/10000V
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	
	0.1
	

	电机维修总价（元）
	


投标人（盖公章）：                     
法定代表人（或授权代表）签字或盖章：        
日期：      年    月    日

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

第二部分：商务技术标

1.商务响应表
商务响应表

招标编号：                                 项目名称：

	条款号
	招标文件要求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	★质保期
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	★交付时间及地点
	
	
	

	运输
	
	
	

	★付款方式
	
	
	

	★履约保证金
	
	
	

	合同签订
	
	
	

	第五章 合同主要条款
	
	
	

	……
	
	
	


注：主要针对招标文件“第二章  招标需求”的“二、商务要求”、“第五章 合同主要条款”内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

2.技术响应表
技术响应表

招标编号：                                     项目名称：

	条款号
	名称
	招标文件技术需求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应对招标文件“第二章  招标需求”的“三、技术需求”内容逐条响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

3.同类项目业绩表；

同类项目业绩表

	项目名称

（主要实施内容）
	采购方
	合同签订时间
	合同价
	联系人、联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按评分标准的业绩要求提供证明材料。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

4.第二章招标需求及商务技术标评审所涉及的技术资料（格式自拟，加盖公章）；

5.投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）
第三部分：资审文件

1.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明书

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：    年   月   日

经营期限：
姓名：          性别：          年龄：           职务：
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人（盖公章）：
日期：   年   月   日

	法定代表人身份证正反面复印件


法定代表人授权委托书

致招标人：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加      （项目名称）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：
职务：                              职务：

被授权人手机号码：
投标人（盖章）：

日期：  年   月   日
	授权代表身份证正反面复印件


注：（1）如果由投标人法定代表人的授权委托人签署投标文件，须同时提交法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；

（2）如果由投标人法定代表人签署投标文件，仅须提交法定代表人身份证明书，无需提交法定代表人授权委托书。
2.有效的营业执照扫描件（加盖公章）；

3.投标人资格声明函

投标人资格声明函

（一）我单位：

1、具有合法有效的营业执照或事业单位法人证书；

2、具有独立承担民事责任能力；

3、具有完成本次招标项目的能力；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的采购活动。

（三）我单位非失信被执行人；

（四）我单位非联合体投标，不转包，未经采购单位同意不分包。

特此承诺。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

4.近3年公司范围内无相应安全责任事故的承诺书

近3年公司范围内无相应安全责任事故的承诺书

       （招标人）        ：

我公司郑重承诺：我司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）。如我方违背了上述承诺，招标人有权取消我方的中标资格，如在合同履约中被发现的，同意接受招标人解除合同的要求并承担相应后果，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

特此承诺!

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

5.投标人基本情况表

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	1、2023年-2024年的资产负债情况：

（1）固定资产  _____________ _____________

（2）流动资产  _____________ _____________  

2、投标人2023年-2024年两年的经会计师事务所审计的年度财务报表，包括资产负债表，现金流量表及损益表。

（1）营业收入  _____________ _____________

（2）营业利润  _____________ _____________

（3）利润总额  _____________ _____________    

（4）净利润    ___________ _____________

	备注
	


6.投标保证金缴纳凭证；

7.格投标人的资格要求业绩证明材料；

8.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。




